Pliego de bases y condiciones particulares

| Jurisdicción o entidad contratante: FACULTAD REGIONAL TRENQUE LAUQUEN - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL |
| --- |
| Denominación de la UOC: Dirección de Administración |
| Domicilio: Racedo 298 CP6400 Trenque Lauquen – Provincia de Buenos Aires |
| Correo electrónico: compras@frtl.utn.edu.ar |
| Tel: 2392-412022 |
| Tipo de procedimiento: Contratación Directa | N.º: 13/2022 | Ejercicio: 2022 |
| Clase / causal del procedimiento: Abreviada por monto |
| Modalidad: Sin modalidad |
| N.º de Expediente de Compras: 13/2022 |  |
| Rubros: Mantenimiento edilicio |
| Objeto: Refacción sede edificio Villegas |
| Plazo de duración del contrato: --------------- |
| Opción a prórroga: --------------------- |
| NOTIFICACIONES: Los pliegos de bases y condiciones particulares como cualquier notificación se difundirán en la página web de la Facultad http://web.frtl.utn.edu.ar/ |
| Valor del pliego: |
| Importe ($): 1.- |
| Retiro, adquisición o vista del pliego/bases del llamado: |
| Lugar: Racedo 298 CP6400 Trenque Lauquen – Provincia de Buenos Aires - Dirección de Administración, con costo o podrán ser consultados en el sitio Web http://web.frtl.utn.edu.ar/. También podrán solicitarlo vía mail a compras@frtl.utn.edu.ar. |
| Día: Hasta el 1 de julio de 2022 |
| Horario: De lunes a viernes de 16:00 a 20:00 |
| Acto de apertura: |
| Lugar: Racedo 298 CP6400 Trenque Lauquen – Provincia de Buenos Aires - Dirección de Administración |
| Día: 4 de julio de 2022 |
| Hora: 18.00. |
| Presentación de ofertas: |
| Lugar: Sobre cerrado en Mesa de Entradas de la Facultad Regional, cita en Racedo 298 CP6400 Trenque Lauquen, consultas al mail a compras@frtl.utn.edu.ar. El sobre debe contener, Pliego firmado en todas sus páginas y toda la documentación requerida en la presente según alternativa aplicable |
| Plazo: Hasta el 4 de julio de 2022 |
| Horario: De lunes a viernes de 15:00 a 18:00 – hasta las 17 horas del día 4 de julio inclusive |
| Presentación de muestras: |
| Lugar: ----------------------- |
| Plazo: ------------------------- |
| Horario: --------------------- |
| Vista de muestra patrón: |
| Lugar: ------------------------- |
| Día: ----------------------------- |
| Horario: ---------------------- |
| Consultas al pliego/bases del llamado: |
| Lugar: Racedo 298 CP6400 Trenque Lauquen – Provincia de Buenos Aires - Dirección de Administración, o podrán ser consultados en el sitio Web http://web.frtl.utn.edu.ar/. También podrán solicitarlo vía mail a compras@frtl.utn.edu.ar. |
| Día: Hasta el 4 de julio de 2022 inclusive, deberán ser remitidas de manera presencial o vía mail a compras@frtl.utn.edu.ar. |
| Horario: De lunes a viernes de 16:00 a 20:00 |
| Circulares aclaratorias/modificatorias: |
| Plazo de comunicación. Hasta el 4 de julio de 2022, inclusive |

| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 | HALL: Picado de revoque existente hasta el ladrillo. Limpieza de polvo. Revoque nuevo 3 capas: a) Impermeable MCI 1:3 + Hidrófugo. b) Revoque grueso: MHR Mortero de cal hidráulica reforzada 1:1/2:3 cal, cemento, arena fina. c)Revoque fino a la cal terminado al fieltro, cal tipo Milagro o similar. Revoque grueso 15.9 mts2 y fino 15.9 mts2 hasta 1 cm de altura en todos los muros Reparación de cielorrasos 1 mt2(yeso) PASO: Picado de revoque existente hasta el ladrillo. Limpieza de polvo. Revoque nuevo 3 capas: a) Impermeable MCI 1:3 + Hidrófugo. b) Revoque grueso: MHR Mortero de cal hidráulica reforzada 1:1/2:3 cal, cemento, arena fina. c)Revoque fino a la cal terminado al fieltro, cal tipo Milagro o similar. hasta 1 cm de altura en todos los muros. Renovación de revoque grueso 10.46 mts2 y fino 10.46 mts2 hasta 1 m de altura, en todos los muros Reparación de cielorraso 1 mt2(yeso) CELADOR: Picado de revoque existente hasta el ladrillo. Limpieza de polvo. Revoque nuevo 3 capas: a) Impermeable MCI 1:3 + Hidrófugo. b) Revoque grueso: MHR Mortero de cal hidráulica reforzada 1:1/2:3 cal, cemento, arena fina. c)Revoque fino a la cal terminado al fieltro, cal tipo Milagro o similar. Revoque grueso 12.14 mt2 y fino 12.14 mts2 hasta 1 m de altura en todos los muros Reparación de cielorraso 1 mt2(yeso) Retirar alfombra y reemplazar por piso cerámico de 41 x 41, dureza 5 con terminación pulido. ARCHIVO: Picado de revoque existente hasta el ladrillo. Limpieza de polvo. Revoque nuevo 3 capas: a) Impermeable MCI 1:3 + Hidrófugo. b) Revoque grueso: MHR Mortero de cal hidráulica reforzada 1:1/2:3 cal, cemento, arena fina. c)Revoque fino a la cal terminado al fieltro, cal tipo Milagro o similar. Revoque grueso 11.34 mts2 y fino 11.34 mts2 hasta 1 mt de altura en todos los muros, incluyendo el interior del placard empotrado (1 m x 0.5m) Reparación de cielorraso 1 m2(yeso) Repara cortina de madera TOILETTE: Colocar rejilla de ventilación (15 cm x 15cm) Reemplazo de grifería y lavatorio. Detallar marca y modelo DEPÓSITO: Picado de revoque existente hasta el ladrillo. Limpieza de polvo. Revoque nuevo 3 capas: a) Impermeable MCI 1:3 + Hidrófugo. b) Revoque grueso: MHR Mortero de cal hidráulica reforzada 1:1/2:3 cal, cemento, arena fina. c)Revoque fino a la cal terminado al fieltro, cal tipo Milagro o similar. Revoque grueso 9.16 mts2 y fino 9.16 mts2 hasta 1 m de altura en todos los muros HALL 2: Picado de revoque existente hasta el ladrillo. Limpieza de polvo. Revoque nuevo 3 capas: a) Impermeable MCI 1:3 + Hidrófugo. b) Revoque grueso: MHR Mortero de cal hidráulica reforzada 1:1/2:3 cal, cemento, arena fina. c)Revoque fino a la cal terminado al fieltro, cal tipo Milagro o similar. Revoque grueso 13.32 mts2 y fino 13.32 mts2 hasta 1 m de altura en todos los muros Realizar una llave por grieta en el muro 1 mt Retirar puerta exterior. Cerramiento del vano con mampostería y recomposición de capa aisladora doble. DORMITORIO 1: Picado de revoque existente hasta el ladrillo. Limpieza de polvo. Revoque nuevo 3 capas: a) Impermeable MCI 1:3 + Hidrófugo. b) Revoque grueso: MHR Mortero de cal hidráulica reforzada 1:1/2:3 cal, cemento, arena fina. c)Revoque fino a la cal terminado al fieltro, cal tipo Milagro o similar. Revoque grueso 14.69 mts2 y fino 14.69 mts2 hasta 1 m de altura en todos los muros. Realizar 2 llaves por grieta de 1 m c/u en hierro nervurado de 8 mm tomadas con mortero de cemento M:C 1:3 cemento, arena fina. Remoción de taparrollo de ventana y cortina (0.40 x 2.20m) DORMITORIO 2: Picado de revoque existente hasta el ladrillo. Limpieza de polvo. Revoque nuevo 3 capas: a) Impermeable MCI 1:3 + Hidrófugo. b) Revoque grueso: MHR Mortero de cal hidráulica reforzada 1:1/2:3 cal, cemento, arena fina. c)Revoque fino a la cal terminado al fieltro, cal tipo Milagro o similar. Revoque grueso 15.38 mts2 y fino 15.38 mts2 hasta 1 m de altura en todos los muros Realizar llave por grieta de 1 mt2 Reparación de cielorraso 0.5 m2(yeso) Remoción de taparollo de 2 ventanas y cortina (0.40 x 1.70 m) (0.40x 2.20m) PASILLO: Picado de revoque existente hasta el ladrillo. Limpieza de polvo. Revoque nuevo 3 capas: a) Impermeable MCI 1:3 + Hidrófugo. b) Revoque grueso: MHR Mortero de cal hidráulica reforzada 1:1/2:3 cal, cemento, arena fina. c)Revoque fino a la cal terminado al fieltro, cal tipo Milagro o similar. Revoque grueso 31.3 mts2 y fino 31.3 mts2 hasta 1m de altura en todos los muros Reparación de cielorraso 1 m2(yeso) TOILLETTE: Reparar cielorraso 0.5 mts2(yeso) Remoción de taparrollo de ventana (0.40 x 0.90m) Cambio y/o reemplazo de grifería de lavatorio. Tener en cuenta la colocación de flexibles tipo chicote o similar cromados de 1/2" x 40 cm. Detallar marca y modelo DORMITORIO 3: Picado de revoque existente hasta el ladrillo. Limpieza de polvo. Revoque nuevo 3 capas: a) Impermeable MCI 1:3 + Hidrófugo. b) Revoque grueso: MHR Mortero de cal hidráulica reforzada 1:1/2:3 cal, cemento, arena fina. c)Revoque fino a la cal terminado al fieltro, cal tipo Milagro o similar. Revoque grueso 26.97 mts2 y fino 26.97 mts2 hasta 1.5 m de altura en todos los muros Remoción de revestimientos medida 20 x 30(1.70 x 2.30m). Colocar de 1ra calidad Remoción de taparrollo de ventana y cortina (0.40 x 1.10)(0.40 x 1.70) DORMITORIO 4: Picado de revoque existente hasta el ladrillo. Limpieza de polvo. Revoque nuevo 3 capas: a) Impermeable MCI 1:3 + Hidrófugo. b)Revoque grueso: MHR Mortero de cal hidráulica reforzada 1:1/2:3 cal, cemento, arena fina. c)Revoque fino a la cal terminado al fieltro, cal tipo Milagro o similar. Revoque grueso 21.03 mts2 y fino 21.03 mts2 hasta 1.5 de altura en todos los muros Remoción de revestimientos medida 20 x 30 (10.8 x 1.70 mts2). Colocar de 1ra calidad Colocar un umbral de madera de 30 x 3.25 en madera dura tipo Viraró, Anchico o Curupay cepillado. Tratamiento con emulsión asfáltica del asiento, por diferencia de nivel en el piso Remoción de taparollo de ventana y cortina (0.40 x 1.70)(0.40 x 2.20) Realizar 1 llave por grieta 1 mt2 VESTIDOR. Picado de revoque existente hasta el ladrillo. Limpieza de polvo. Revoque nuevo 3 capas: a) Impermeable MCI 1:3 + Hidrófugo. b) Revoque grueso: MHR Mortero de cal hidráulica reforzada 1:1/2:3 cal, cemento, arena fina. c)Revoque fino a la cal terminado al fieltro, cal tipo Milagro o similar. Revoque grueso 7.36 mts2 y fino 7.36 mts2 hasta 1 m de altura en todos los muros Remoción de revestimientos medida 20 x 30. Colocar de 1ra calidad Reparar cielorraso 0.5 mts2(yeso) Remoción de taparrollo de ventana y cortina (1.60m x 0.55) SALA DE CALDERAS: Instalación de lavadero; Picado de revoque existente hasta el ladrillo. Limpieza de polvo. Revoque nuevo 3 capas: a) Impermeable MCI 1:3 + Hidrófugo. b) Revoque grueso: MHR Mortero de cal hidráulica reforzada 1:1/2:3 cal, cemento, arena fina. c)Revoque fino a la cal terminado al fieltro, cal tipo Milagro o similar. Revoque grueso 22.28 mts2 y fino 22.28 mts2 en su totalidad Cerramiento de orificio en la parte superior de muro lateral (2 x 2 mts) Retiro de cañerías en desuso Colocar revestimientos, medida 20 x 30 (18.15 mts2) en los muros por detrás y laterales de zona de termotanques y zona de lavadero. Colocar de 1ra calidad Cambio total del piso y nivelación 7.75 mts2.Medida cerámico 41 x 41. Dureza 5, con terminación pulido. Bajar el techo y colocar placas antihumedad para su mejor mantenimiento (3.10 x 2.40 mts) Colocar rejilla de ventilación (15x 15cm) Instalación de mesada, bacha y grifería para uso de lavadero (2.30 x 0.74m). Indicar tipo, marca y modelo Instalación para lavarropas industrial (Sin provisión del mismo) Provisión e instalación de 2 termotanques de 120 lts de alta recuperación para gas natural para el correcto abastecimiento de cocina y baño. Detallar modelo y marca COCINA (ANTE SALA DE CALDERAS) Cambio del destino del local a baño; Picado de revoque existente hasta el ladrillo. Limpieza de polvo. Revoque nuevo 3 capas: a) Impermeable MCI 1:3 + Hidrófugo. b) Revoque grueso: MHR Mortero de cal hidráulica reforzada 1:1/2:3 cal, cemento, arena fina. c)Revoque fino a la cal terminado al fieltro, cal tipo Milagro o similar. Revoque grueso 2.9 mts2 y fino 2.9 mts2 hasta 1 m de altura Colocar revestimiento de cerámico, medidas 20 x 30, hasta 1.80m 11.30mts2. Detallar calidad Conexión de inodoro e instalación secundaria de agua a la cloaca Repara cielorraso 3.25 mts2(yeso) Recambio de piso cerámico (4.20 x 2.15m). Colocar de 1ra calidad, medida 41 x 41, dureza 5 con terminación pulido. Instalación de inodoro, depósito, bacha y grifería. Detallar marca y modelo BAÑO: Cambiar los pisos cerámico medida 41 x 41en su totalidad por cerámicos antideslizantes, dureza 5 10.3 mts2 .Colocar de 1ra calidad Reparación de molduras del cielorraso 1 mt2 Remoción de tapa rollo de ventana y cortina (0.40x 2.20 m) Retirar inodoro y colocar ducha con desagüe Cambiar grifería (2 lavatorios-1 ducha) Detallar marca y modelo Azulejar zonas faltantes 2.4 mts2.Medida revestimiento 20 x 30. COCINA: Colocar revestimientos sobre mesada 7.4 mts2.Medida 20 x 30. Detallar calidad Remover el piso en su totalidad con el paso a la antecocina y colocar zócalos 11 mts2.Piso cerámico 41 x 41. Dureza 5 con terminación pulido Repara cielorrasos 1 mt2 (yeso) Retirar puerta vai ven Retirar campana Instalación de mesada (granito) L (se detalla en el anexo las medidas) Cambiar bacha (acero inoxidable, 50 x 32 x 15) y grifería. Detallar marca y modelo Remoción de taparrollo de ventana y cortina (0.40 x 1.80) PASILLO: Cambio de destino del pasillo a antecocina: Cerrar pasaplatos de 0.70 x 0.80 m |  |  |

Importe Total :

Son Pesos :

NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.

_______________          _________________

Sello                                    Firma

Moneda de cotización: La oferta deberá presentarse en Pesos, con IVA incluido.

Normativa aplicable:

Este procedimiento administrativo se rige de acuerdo con lo determinado por el Decreto 1023/01 (y sus modificaciones) y por el reglamento establecido en el Decreto  1030/16 Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional, por la Disposición 63 E/2016 Pliego único de bases y condiciones generales y sus modificatorios (Disposición de la ONC 6/18, Comunicación de la ONC 123/19), por el Decreto Reglamentario 963/18 P.E.N. Decreto P.E.N. 820/20, Comunicación ONC 23/20 y este pliego de especificaciones técnicas y cláusulas particulares.

Presentación de las ofertas:

Modalidades para la entrega de las ofertas:

- Las propuestas podrán entregarse a la Dirección de Administración: Racedo 298 CP6400 Trenque Lauquen – Provincia de Buenos Aires o vía mail a compras@frtl.utn.edu.ar., hasta una hora antes de la realización del acto de apertura, en el horario de 16:00 a 20:00 horas. El sobre deberá consignar el tipo y número de procedimiento de selección, el objeto, el lugar, día y hora límites para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura, firma del oferente o representante legal.

- Los requisitos para la presentación de ofertas deberán cumplir como mínimo los enumerados en los artículos 51/60 del Decreto 1030/16 y artículo 13 de la Disposición 63 E/2016 Anexo I Pliego único de bases y condiciones generales y sus modificaciones la Disposición de la ONC 6/18 y la Comunicación de la ONC 123/19.

- La cotización deberá contener:

Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el presente pliego. El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto.

El costo de los fletes, seguros, limpieza, retiro de escombros y restos de obra, y todo otro gasto asociado, quedarán a cargo del adjudicatario, como así también, la disponibilidad, uso y/o alquiler de maquinarias y equipos necesarios, por lo cual deberán quedar contemplados al momento de la entrega de la propuesta, no pudiendo ser discriminados con posterioridad.

Se deberá presentar junto a la oferta económica la propuesta técnica con las características específicas y componentes que lo integran, estableciendo la marca, modelo, fichas técnicas, manuales y procedencia de los ítems cotizados.  En los casos que correspondiera se solicita adjuntar certificaciones de Entes Reguladores.

Se podrá coordinar una visita al lugar a refaccionar previo aviso al mail de compras@frtl.utn.edu.ar o al tel 412022/2392-618097.

En caso de ser adjudicado, el oferente deberá presentar el listado del personal que estará abocado a las tareas que se refiere en dicho pliego como así también copia de pólizas de seguro contratado para los mismos.

De ser factible cotizar en el Formulario de Cotización. Podrá anexar el detalle de especificaciones técnicas en hoja aparte.

Nota: La documentación presentada deberá incluir:

  - Declaración jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para que su oferta sea considerada nacional. Se adjunta en Anexo I

  - Declaración jurada Decreto 202/17. Se adjunta en Anexo II

  - Declaración jurada Decreto 312/10 Se adjunta en Anexo III (Solo para los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios)

  - Copia de constancia de inscripción en AFIP

Los productos cotizados deben ser nuevos, sin uso.

La Oficina de Contrataciones entregará una notificación de recibido del mail al momento de recibir la propuesta, suscripto por personal autorizado, constituyéndose como único documento válido, que servirá como constancia de entrega de la propuesta en tiempo y forma.

Pasada la fecha y hora fijadas para la recepción de las propuestas no se admitirán otras, se cerrará la planilla de recepción.

Cuando el día de la realización del acto de apertura deviniera inhábil, este se realizará el día hábil inmediato posterior a la misma hora y en el mismo lugar.

Garantías de mantenimiento de oferta, de adjudicación y de impugnación:

No se aceptarán pagarés mayores a $ 780.000 (Pesos setecientos ochenta mil).

Las garantías deberán constituirse de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del Reglamento aprobado por Decreto N° 1030/16.  Para la presentación de pólizas electrónicas de seguro de caución, están serán emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante.

No será necesario presentar garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto de la cotización presentada por el oferente no fuera superior a $ 4.000.000.- (Pesos cuatro millones).

No será necesario presentar garantía de adjudicación cuando el importe de la orden de compra no supere los $ 4.000.000.- (Pesos cuatro millones).

El monto de la garantía de OFERTA ascenderá al 5% del monto ofertado.

El monto de la garantía de ADJUDICACIÓN ascenderá al 10% del monto adjudicado.

El monto de la garantía de IMPUGNACION ascenderá al 3% del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente a $ 5.000.- (Pesos cinco mil).

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente a $ 5.000.- (Pesos cinco mil).

Plazo de mantenimiento de oferta:

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término 180 días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestaran en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo, aquélla se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual a la inicial, y así sucesivamente.

Evaluación de las ofertas:

Ante igualdad de calidad se opte por la oferta económica más conveniente.

Cuando la documentación respaldatoria presentada por los oferentes tuviera defectos formales, el interesado será intimado por la Comisión Evaluadora a subsanarlos dentro del término de 5 (cinco) días contados a partir de la fecha de recibida dicha intimación; si no lo hiciera, la citada Comisión desestimará la oferta con pérdida de la garantía correspondiente.

Plazo para presentar impugnaciones al dictamen de evaluación:

Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los 3 (Tres) días de su comunicación, quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo dentro de los 3 (Tres) de su difusión en el sitio de internet de la Facultad Regional http://www.frtl.utn.edu.ar/Secretarias/Administrativa/Compras/Concursos.htm, previa integración de la garantía regulada en el artículo 78, inciso d) del Decreto 1030/16.

Adjudicación por grupo de renglones: Por renglón completo

Datos de la ejecución:

Plazo para integrar la garantía de cumplimiento del contrato:

Deberá ser presentada dentro de los cinco días de recibida la orden de compra, su importe será del 10% del monto total del contrato. Si la ejecución del contrato se cumpliere antes de los cinco días de recibida la orden de compra no será necesaria la presentación de esta garantía.

Inicio y Finalización de tareas:

Se establece como plazo total de ejecución de tareas de la presente licitación 75 días corridos a contar a partir de la firma del contrato. Se podrá extender a un máximo de 150 días mediante nota presentada por el adjudicatario exponiendo los motivos.

Lugar de entrega:

Racedo 298 CP6400 Trenque Lauquen – Provincia de Buenos Aires - Dirección de Administración – Contacto: Gabriela Bertino 2392-412022-2392-618097 horario 16:00 a 20:00 hs.

Facturación:

Las facturas y remitos se entregarán en original y duplicado y deberán ser de tipo “B” o “C”.  Deberán estar extendidas a nombre de la Universidad Tecnológica Nacional, cuyo domicilio: es Sarmiento 440 6º piso, CABA especificando la condición de I.V.A.: Exento.  El número de C.U.I.T.: 30-54667116-6. Se deberá indicar los precios unitarios y totales por cada renglón, con el detalle de las características técnicas de los elementos.

Las facturas deberán ser entregadas en Racedo 298 CP6400 Trenque Lauquen – Provincia de Buenos Aires - Dirección de Administración en el horario de 16 a 20 horas, o vía mail a compras@frtl.utn.edu.ar o secretaria_adm_frtl@yahoo.com.ar.

Emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales:

La registración y facturación se deberá realizar de acuerdo con lo establecido en la Resolución General 2853 de la Administración Nacional de Ingresos Públicos.

Forma de pago: se realizará el anticipo financiero del 30 % del monto del contrato que debera ser utilizado para pagar la compra de materiales. El adjudicatario deberá presentar la respectiva factura. El 70% restante según certificado de avance de obra

Moneda de pago:  Pesos.

Conformidad de la recepción:

El plazo de recepción definitiva se establece de acuerdo con lo citado en el Artículo 89 del Decreto 1030/16.

Alcance de radio de los oferentes: 200 km

Régimen de penalidades:

Causales de inadmisibilidad y desestimación de ofertas:

Se declararán inadmisibles las ofertas de acuerdo con lo determinado por el artículo 66 del Decreto 1030/16.

Penalidades por incumplimiento del contrato:

De acuerdo a lo citado en los Artículos 102/105 del Decreto 1030/16

Clases de sanciones:

De acuerdo a lo citado en los Artículos 106/110 del Decreto 1030/16

Jurisdicción aplicable:

Toda divergencia que surgiere entre la Facultad Regional Tren	que Lauquen de la  Universidad Tecnológica Nacional y los oferentes, adjudicatarios o contratistas respecto de la interpretación, aplicación, ejecución o cumplimiento del contrato durante su vigencia, sus prórrogas o sus efectos posteriores, será sometida a conocimiento de los Tribunales Judiciales en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Trenque Lauquen, Provincia de Buenos Aires, que resultan obligatorios e irrenunciables para esta Universidad.

ANEXO I

| DECLARACIÓN JURADA OFERTA NACIONAL |
| --- |
| CUIT: |  |
| Razón social o nombre completo: |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARO BAJO JURAMENTO, que la oferta cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como nacional, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia. |
| Firma: |  |
| Aclaración: |  |
| Carácter: |  |
| Lugar y fecha: |  |

ANEXO II

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona humana

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |

Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI | NO |
| --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n°202/17. |

Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  | No se exige información adicional |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

| Firma |  | Aclaración |  | Fecha y lugar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona jurídica

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| CUIT/NIT |  |

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del

Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI | NO |
| --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionistas, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17. |

Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante) |  | No se exige información adicional |
| --- | --- | --- |
| Representante legal |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Sociedad controlante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades controladas |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Director |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos).

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  |  |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

| Firma |  | Aclaración |  | Fecha y lugar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ANEXO III

| DECLARACIÓN JURADA – ART. 7° DECRETO N° 312/2010 |
| --- |
| CUIT: |  |
| Razón Social o Nombre Completo: |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARO BAJO JURAMENTO, que la oferta contempla el cumplimiento del artículo 7° del Decreto N° 312/2010, comprometiéndome a ocupar, en la prestación del servicio a ofertar, a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la misma. |
| FIRMA: |  |
| ACLARACIÓN: |  |
| CARÁCTER: |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |